Przed przystąpieniem do budowy stacji ładowania można wystąpić z wnioskiem do Prezesa UDT o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z:

następującymi wymaganiami technicznymi, czyli:

stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne używanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych,

oraz z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 17, czyli:

1) minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

a)	szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania,

dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,

jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych,

b)	rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT,

c)	dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań,

d)	wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 (wydanie opinii przez Prezesa UDT) i art. 16 ust. 5 (przeprowadzenie badań technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego)

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa użytkowników, dostępu dla osób niepełnosprawnych, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu tego badania;

2) minister właściwy do spraw energii może określić w drodze rozporządzenia:

a)	szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów elektrycznych lub pojazdów hybrydowych,

b)	sposób i terminy przeprowadzania przez UDT badań punktów ładowania, o których mowa w lit. a (powyżej),

c)	dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań,

d)	wysokość opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 5 (za przeprowadzenie badań technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego)

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa podczas wymiany i przechowywania akumulatorów służących do napędu pojazdów, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu badania.