Przedmiot działania i kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego

w obszarze dozoru technicznego według artykułu 37 pkt 20 ustawy o dozorze technicznym

– Art. 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Stacje gazu ziemnego, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Badanie takie przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji stacji gazu ziemnego oraz każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji.

Badanie takie przeprowadza się na wniosek operatora stacji gazu ziemnego.

Prezes UDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji gazu ziemnego w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, niespełnienia przez stację gazu ziemnego wymagań określonych w:

art. 25 (czyli:

„Stacje gazu ziemnego oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) są budowane, eksploatowane, naprawiane i modernizowane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 29 (jak niżej) oraz warunkami tankowania pojazdów i bunkrowania jednostek pływających, zapewniającymi:

1) bezpieczeństwo użytkowników;

2) prawidłowe funkcjonowanie sieci gazowej;

3) bezpieczeństwo pożarowe;

4) dostęp dla osób niepełnosprawnych;

5) właściwy stan techniczny wykorzystywanej infrastruktury.”)

lub

przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 (czyli:

„Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1)	szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego,

2)	rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez UDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,

3)	wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 3 (za wydanie opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z określonymi wymaganiami technicznymi) i art. 27 ust. 5 (za przeprowadzenie badań)

kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i korzystania z tych stacji, jednolitości rozwiązań technicznych oraz biorąc pod uwagę zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu tego badania.”

Za przeprowadzenie badań pobierane są opłaty, które stanowią przychód UDT.